PHIẾU KHẢO SÁT

Dự án “Xây dựng mạng NHNN tập trung và quản lý kết nối Internet”.

……………, ngày …  tháng …  năm 2013

Đơn vị được khảo sát:

Cá nhân được khảo sát:

Điện thoại:……………………………………….Email:

NỘI DUNG KHẢO SÁT

# Khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin NHNN

## Khảo sát các đường truyền thông.

- Hiện trạng các đường truyền mạng WAN NHNN:

- Hiện trạng các đường Internet:

- Hiện trạng các đường truyền kết nối đến các TCTD trên địa bàn.

| STT | Loại đường truyền (1) | Kết nối tới (2) | Tốc độ (bps) | Nhà cung cấp (ISP) | Thiết bị sử dụng để kết nối (3) | Ghi chú (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leased Line | RPC-HCM | 2Mbps | Viettel | CISCO3825 |  |
| 2 | Leased Line | Chi Cục CN | 256Kbps | VTN | CISCO2821-SRST/K9 |  |
| 3 | MegaWan | Các TCTD trên địa bàn | 4Mbps | VNPT | Cisco 878 | Thiết bị do ISP cung cấp |
| 4 | PSTN (Dial up) | Các TCTD trên địa bàn |  | VNPT | CISCO2620XM | Sử dụng dự phòng cho đường Megawan |
| 5 | ISDN (Dial up) | Các TCTD trên địa bàn | 2Mpbs | Viettel | CISCO3825 | Sử dụng dự phòng cho đường Megawan |
| 6 | 04 Line ĐT nhóm số trượt | PSTN(voice) |  | VNTP | Cisco 2821 |  |
| 7 | ????? | Internet | ??? | ???? | ??? | Dùng riêng hay dùng chung? |

## Khảo sát hạ tầng hệ thống Mạng.

- Hiện trạng các thiết bị mạng LDO:

| STT | Hostname | Loại thiết bị | Năm trang bị | Tình trạng bảo hành |  | Tình trạng sử dụng |  | Đang sử dụng vào mục đích gì? Lý do vì sao không sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đã hết bảo hành? | Còn bảo hành đến năm? | Đang sử dụng | Không sử dụng |  |
| 1 | ldo-Core-Sw3750-01 | Cisco SW-3750G-24PS-S | 2012 | ☐ | 2014 | ☒ | ☐ | Chuyển mạch Core |
| 2 | ldo-Core-Sw3750-02 | Cisco SW-3750G-24PS-S | 2012 | ☐ | 2014 | ☒ | ☐ | Chuyển mạch Core dự phòng |
| 3 | ldo-lan-sw2950-01 | WS-C2950G-24-EI | 2003 | ☒ |  | ☒ | ☐ | Chuyển mạch người dùng |
| 4 | ldo-lan-sw3560-01 | WS-C3560G-48PS-S | 2010 | ☒ |  | ☒ | ☐ | Chuyển mạch cho người dùng |
| 5 | ldo-lan_sw3560_03 | WS-C3560E-48PD-S | 2011 | ☐ | 2014 | ☒ | ☐ | Chuyển mạch cho người dùng |
| 6 | ldo-srv-sw3560_01 | WS-C3560G-24TS-S | 2010 | ☐ | 2013 | ☒ | ☐ | Chuyển mạch cho vùng Server |
| 7 | ldo-svr-sw3560-02 | WS-C3560G-48PS-S (02) | 2010 | ☒ |  | ☒ | ☐ | Chuyển mạch cho vùng Server |
| 8 | ldo-mgt-sw2950-01 | WS-C2950G-24-EI | 2003 | ☒ |  | ☒ | ☐ | Chuyển mạch cho vùng quản trị |

- Hiện trạng các thiết bị mạng WAN:

| STT | Host name | Loại thiết bị | Năm trang bị | Tình trạng bảo hành |  | Tình trạng sử dụng |  | Đang sử dụng vào mục đích gì? Lý do vì sao không sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đã hết bảo hành? | Còn bảo hành đến năm? | Đang sử dụng | Không sử dụng |  |
| 1 | ldo-Intra-sw3560-01 | WS-C3560V2-24TS-S | 2012 | ☐ | 2014 | ☒ | ☐ | Chuyển mạch kết nối Router vùng Intranet với cặp Firewall Nokia Checkpoint |
| 2 | ldo-Intra-sw3560-02 | WS-C3560-24TS-S | 2007 | ☒ |  | ☒ | ☐ | Chuyển mạch dự phòng kết nối Router vùng Intranet với cặp Firewall Nokia Checkpoint |
| 3 | ldo-Intra-rtr3825_01 | CISCO3825 | 2008 | ☐ | 2015 | ☐ | ☐ | Router kết nối Leased Line và ISDN của Viettel |
| 4 | ldo-intra-rtr2821-01 | CISCO2821-SRST/K9 | 2006 | ☒ |  | ☒ | ☐ | Router Voice đồng thời kết nối Leased Line VTN đến Cục CN |
| 5 | ldo-extra-sw3560-01 | Cisco SW-3560X-24T-S (01) | 2011 | ☐ | 2014 | ☒ | ☐ | Chuyển mạch kết nối Router vùng Extranet và cặp Firewall ASA5510 |
| 6 | ldo-extra-sw3560-02 | Cisco SW-3560X-24T-S (02) | 2011 | ☐ | 2014 | ☒ | ☐ | Chuyển mạch dự phòng kết nối Router vùng Extranet và cặp Firewall ASA5510 |
| 7 | ldo-extra-rtr2620 (Check lại thiết bị này) | CISCO2620XM | 2003 | ☒ |  | ☒ | ☐ | Router kết nối Dial up VTN đến các TCTD trên địa bản |

- Các thông tin khác.

| TT | Câu hỏi | Trả lời |
| --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng các máy trạm dự đoán trong toàn đơn vị (bao gồm cả máy in, IP phone..) | ?? |
| 2 | Số lượng cán bộ công chức đang làm việc trong cơ quan | ?? |
| 3 | Số node mạng đang có? | Khoảng 50 node |
| 4 | Loại dây mạng sử dụng để thi công mạng LDO? Thi công từ năm bao nhiêu? | Dây mạng CAT 5, thi công từ năm 2003 |
| 5 | Hệ thống mạng LDO tập chung trong 1 tòa nhà hay nhiều tòa nhà? | Tập trung trong 1 tòa nhà |
| 6 | Kết nối mạng giữa các tòa nhà là kết nối gì?(ghi rõ số lượng, đặc điểm từng đoạn cáp) | Không có |

## Khảo sát hệ thống An ninh bảo mật

- Hiện trạng hạ tầng an ninh bảo mật ( FireWall , IPS, IDS..):

| STT | Host name | Loại thiết bị | Năm trang bị | Tình trạng bảo hành |  | Tình trạng sử dụng |  | Đang sử dụng vào mục đích gì? Lý do vì sao không sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đã hết bảo hành? | Còn bảo hành đến năm? | Đang sử dụng | Không sử dụng |  |
| 1 | ldo-extra-asa5510-01 | ASA5510-SEC-BUN-K9 (01) | 2012 | ☐ | 2014 | ☒ | ☐ | Firewall bảo vệ vùng mạng Extranet |
| 2 | ldo-extra-asa5510-02 | ASA5510-SEC-BUN-K9 (02) | 2007 | ☐ | 2014 | ☒ | ☐ | Firewall dự phòng bảo vệ vùng mạng Extranet |
| 5 | Ldo-intra-IP390 | CheckPoint Nokia IP 390 | 2007 | ☐ | 2014 | ☒ | ☐ | Firewall bảo vệ vùng mạng Intranet |
| 6 | Ldo-intra-IP395 | CheckPoint Nokia IP 395 | 2010 | ☐ | 2014 | ☒ | ☐ | Firewall dự phòng bảo vệ vùng mạng Intranet |

- Các hệ thống khác: Antivirus, NAC, AD, hệ thống CA,…

| STT | Tên phần mềm/ hệ thống an ninh bảo mật | Năm trang bị | Số lượng license |  |  | Tình trạng sử dụng |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đã hết hạn? | Còn hạn đến năm? | Số lượng license? | Không sử dụng được | Đang sử dụng |  |
| 1 | Phần mềm Antivius Trend Micro | 2007 | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 2 |  |  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 3 |  |  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 4 |  |  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 5 |  |  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |  |

## Khảo sát hệ thống máy chủ, lưu trữ.

- Hiện trạng các thiết bị máy chủ:

| STT | Tên máy chủ/thiết bị | Năm trang bị | Tổng công suất CPU (GHz) | Bộ nhớ RAM (GB) | Tổng dung lượng ổ cứng (GB) | Tên hệ điều hành, phiên bản | Tên phần mềm ứng dụng, phiên bản cài đặt trên mày chủ | Tình trạng (Đang hoạt động chính/ dự phòng/ không hoạt động/ hết khấu hao/ hết bảo hành…) | Ghi chú (Thanh lý, Bổ sung, Mua mới…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Hiện trạng các thiết bị tủ đĩa.

| STT | Tên thiết bị (1) | Chủng loại (2) | Năm trang bị | Cấu hình phần cứng (4) |  |  | Ứng dụng đang chia sẻ (5) | Tình trạng (Đang hoạt động chính/ dự phòng/ không hoạt động/ hết khấu hao/ hết bảo hành…) | Ghi chú (Thanh lý, Bổ sung, Mua mới…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HDD No | Ethenet No | FC No |  |  |  |

- Hiện trạng các thiết bị SAN Switch

| STT | Tên thiết bị | Chủng loại | Năm trang bị | Tình trạng (Đang hoạt động chính/ dự phòng/ không hoạt động/ hết khấu hao/ hết bảo hành…) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Khảo sát hạ tầng kỹ thuật phòng máy chủ.

- Hạ tầng kiến trúc phòng máy chủ (sàn kỹ thuật, vách ngăn, chiếu sáng..):

| Khoản mục | Nội dung khảo sát | Kết quả khảo sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Vị trí phòng máy chủ | Vị trí đối với tòa nhà (tầng bao nhiêu của tòa nhà? Có thang máy đến tầng hay không? Xe đẩy thiết bị tiếp cận được đến phòng hay không? ) |  |  |
| Kết cấu tòa nhà nơi đặt phòng máy chủ | Thời gian xây dựng tòa nhà? Kết cấu sàn, trần bê tông? Tải trọng thiết kế? Có hiện tượng thấm dột ở khu vực phòng máy hay không? Tường vách phòng máy bằng chất liệu gì? (có khả năng chống cháy ldo truyền không?) Tình trạng các lớp sơn, phủ? Khả năng cách nhiệt của tường, vách? |  |  |
| Kích thước phòng máy chủ | Kích thước Rộng x Dài x Cao (m)? |  |  |
| Cửa vào ra phòng máy chủ | Kích thước Rộng x Cao (m)?, Chất liệu làm cửa (có khả năng chống cháy ldo truyền không?) |  |  |
| Sàn nâng kỹ thuật | Có trang bị hay không? Kiểu loại sàn? Năm lắp đặt? Tình trạng hiện tại của sàn? Độ cao sàn? Có Ram dốc hay không? Kích thước Ram dốc (rộng x dài)? |  |  |
| Điện chiếu sáng | Công suất chiếu sáng toàn phòng? Hoặc mô tả số lượng bóng đèn trong phòng máy chủ? Có đèn chiếu sáng khẩn cấp không? Đèn chỉ dẫn lỗi thoát hiểm không? |  |  |

- Hệ thống điện cung cấp cho phòng máy:

| Khoản mục | Nội dung khảo sát | Kết quả khảo sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguồn điện lưới cấp cho tòa nhà | Số pha? Cấp điện áp(V)? Mức độ ưu tiên (tình trạng mất điện lưới)? |  |  |
| Máy phát điện tòa nhà (nếu có) | Công suất máy phát điện(KVA)? |  |  |
|  | Dung lượng bình dầu? |  |  |
|  | Năm đưa vào sử dụng? |  |  |
| Máy phát điện phòng máy chủ (nếu có) |  |  |  |
| Hệ thống chuyển mạch điện (nếu có) | Khởi động máy phát khi mất điện bằng tay hay tự động? Thời gian đáp ứng? |  |  |

- Hệ thống UPS:

| STT | UPS | Chủng loại | Công suất tối đa | Công suất tiêu thụ hiện tại | Thời gian lưu điện hiện tại | Năm đưa vào sử dụng | Tình trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Hệ thống điều hòa:

| Khoản mục | Nội dung khảo sát | Kết quả khảo sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Công nghệ điều hòa | Điều hòa tổng hay điều hòa cục bộ? Sử dụng Chiller hay không? Điều hòa thổi sàn? Inrow? Hay điều hòa dân dụng (treo tường, đặt sàn, âm trần)? |  |  |
| Chi tiết máy điều hòa | Khả năng làm lạnh (BTU/h) | Bảng chi tiết máy điều hòa dưới đây |  |
|  | Công suất tiêu thụ điện |  |  |
|  | Năm đưa vào sử dụng |  |  |

- Chi tiết thiết bị điều hòa:

| Máy điều hòa | Khả năng làm lạnh (BTU/h) | Công suất tiêu thụ điện (kW) | Năm đưa vào sử dụng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Hệ thống an ninh, an toàn (phòng cháy, chữa cháy, camera giám sát, giám sát môi trường, kiểm soát vào/ra phòng máy chủ, ...):

| Khoản mục | Nội dung khảo sát | Kết quả khảo sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống Phòng cháy chữa cháy | Tòa nhà có hệ thống phòng cháy chữa cháy không? |  |  |
|  | Hệ thống báo cháy riêng của phòng máy chủ: số lượng các loại đầu báo? Đèn báo? Chuông báo cháy? Có báo tự động từ xa qua điện thoại, tin nhắn không? |  |  |
|  | Hệ thống chữa cháy của phòng máy chủ: Có hay không? Sử dụng công nghệ chữa cháy gì? Năm trang bị? Tình trạng hiện nay? |  |  |
| Hệ thống Camera giám sát | Có hệ thống camera giám sát không? |  |  |
|  | Công nghệ hệ thống camera: IP, Analog? hồng ngoại? |  |  |
|  | Mô tả về số lượng, vị trí lắp đặt camera: bao nhiêu camera? Theo dõi những vị trí gì? |  |  |
|  | Lưu trữ hình ảnh: bằng đầu ghi kỹ thuật số hay máy tính? Dung lượng ổ cứng lưu trữ? Thời gian lưu trữ? |  |  |
|  | Giám sát hình ảnh camera: có nhân viên theo dõi thường xuyên không? Giám sát qua mạng hay không? Năm trang bị? Tình trạng hiện nay? |  |  |
| Hệ thống kiểm soát vào ra | Có hệ thống kiểm soát vào ra không? Những vị trí nào? Công nghệ: dùng mật khẩu?, thẻ từ?, vân tay? Tròng mắt? Hay kết hợp? Năm trang bị? Tình trạng hiện nay? |  |  |
| Hệ thống giám sát môi trường | Có hệ thống giám sát môi trường không? Số lượng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm? Có cảnh báo tự động từ xa qua email, tin nhắn, gọi điện không? Năm trang bị? Tình trạng hiện nay? |  |  |

- Hệ thống tiếp địa, chống sét, …

| Khoản mục | Nội dung khảo sát | Kết quả khảo sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống chống sét | Chống sét trực tiếp tòa nhà: có kim thu sét hay không? Có bộ đếm sét hay không? Có bảo trì, đo kiểm hàng năm hay không? |  |  |
|  | Chống sét ldo truyền đường điện tòa nhà: Khả năng cắt sét của thiết bị cắt sét ldo truyền tại tủ điện tổng tòa nhà (kA) |  |  |
|  | Chống sét ldo truyền đường điện phòng máy chủ: Số pha? Khả năng cắt sét của thiết bị cắt sét ldo truyền tại tủ điện tổng phòng máy chủ (kA) |  |  |
| Hệ thống tiếp địa | Có bãi tiếp địa không? |  |  |
|  | Có đo kiểm điện trở tiếp địa hàng năm không? Kết quả đo điện trở lần gần nhất nếu có? |  |  |

## Khảo sát hệ thống phần mềm giám sát, quản trị.

- Hệ thống quản trị mạng ( quản lý lỗi, quản lý QoS, Performance): CA Spectrum, Solarwinds, PRTG,…

- Hệ thống quản trị các ứng dụng, dịch vụ: Oracle Grid Manager, Symantec NetBackup qua WAN, IBM Tivoli

- Hệ thống lưu và theo dõi Log: CSMARS, FoundStone, …:

- Hệ thống quản trị an ninh mạng: Checkpoint Provider 1…

| STT | Tên phần mềm/ hệ thống an ninh bảo mật | Agent site | Server Site | Năm trang bị | Số lượng license |  |  | Tình trạng sử dụng |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đã hết hạn? | Còn hạn đến năm? | Số lượng license? | Không sử dụng được | Đang sử dụng |  |
| 1 |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 2 |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 3 |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 4 |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 5 |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |  |

# Khảo sát các Ứng dụng nghiệp vụ, dịch vụ

- Khảo sát các ứng dụng, dịch vụ tập trung

- Khảo sát các ứng dụng, dịch vụ  phân tán.

| STT | Tên ứng dụng | Loại ứng dụng | Client site | Server Site | Tập trung | Phân tán | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 2 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 3 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 4 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 5 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 6 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 7 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 8 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 9 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 10 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 11 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| 12 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |

# Đề xuất, kiến nghị của đơn vị, cá nhân được khảo sát

| Đại diện đoàn khảo sát | Đại diện đơn vị khảo sát | Giám sát khảo sát |
| --- | --- | --- |